[image: image1.jpg]


ООО «Дмитриевский Завод Металлоконструкций»
Юридический адрес:141600, Московская область, г. Клин, ул. Мира дом 25.

Телефон: 8-495-506-40-93
Факс: 8-49624-98-268
E-mail: dzm-k@dzm-k.ru
Опросный-лист на продукцию

ТУ 3615-001-88916405-09. Серийный выпуск.

Соответствует требованиям нормативных документов

ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 14249-89, ГОСТ 5230-2006 (Разд. 4,5,6,10)
Сертификат соответствия № РОСС RU.AЯ.46.В06194 
	                                                                                                                      Тел. 8-495-506-40-93

Факс 8-49624-98-268



Http: www.dzm-k.ru                                                                          E-mail: dzm-k@ dzm-k.ru
	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ   

на резервуар для хранения нефтепродуктов



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ф.И.О. Представителя
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контактная информация
	Код города
	
	
	
	
	

	
	ТЕЛЕФОН
	 
	 
	
	
	
	

	
	ФАКС
	 
	 
	
	
	
	

	
	E-MAIL
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тип резервуара:
	Объем РГС
	
	Кол-во
	Внутренний 

диаметр

	
	Резервуар горизонтальный стальной:
	
	
	
	

	
	РГС ( без технологического оборудования)
	 
	м3
	 
	штук
	 
	мм

	
	РГСН (наземного размещения ) 
	 
	м3
	 
	штук
	 
	мм

	
	РГСП (подземного хранения )
	 
	м3
	 
	штук
	 
	мм

	
	РГСД (двустенный подземного хранения )
	 
	м3
	 
	штук
	 
	мм

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Форма днищ:
	
	
	
	
	
	

	
	Плоская
	
	
	
	
	
	

	
	Коническая
	
	
	
	
	
	

	
	Эллиптическая
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Резервуар вертикальный стальной:
	
	Объем  РВС
	
	Кол-во
	Внутренний диаметр
	

	
	РВС ( без технологического оборудования)
	
	
	м3
	              штук
	
	мм

	
	РВСН (наземного размещения ) 
	
	
	м3
	
	штук
	
	мм

	
	РВС (с теплоизоляцией)
	
	
	м3
	
	штук
	
	мм

	
	РВС (с теплоизоляцией и подогревателем)
	
	
	м3
	
	штук
	
	мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Место установки резервуара: (климатическая зона)
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Необходимое дополнительное оборудование:
	 
	

	
	
	
	
	Поставка покупного оборудования

	 
	Дополнительный технологический люк Ф 600мм
	 
	Клапан дыхательный СМДК - 50

	 
	Технологический колодец для подземного РГС
	 
	Клапан дыхательный СМДК - 100

	 
	Патрубок для установки замерного люка ЛЗ-150
	 
	Пламяпреградители ПП-50

	 
	Патрубок для замерного люка Ф
	 
	мм 
	 
	Муфта сливная МС-1
	

	 
	Приемная труба Ду 80 
	
	
	 
	Задвижки Ду50
	

	 
	Труба раздачи Ду 40
	 
	компл.
	 
	Задвижки Ду80
	

	 
	Дыхательный патрубок Ду 50   
	
	
	 
	ПМП
	
	
	

	 
	Труба деаэрации Ду50 с огнепреградителем
	 
	Сигнализатор к ПМП
	

	 
	Дыхательная труба СМДК
	
	
	 
	Хлопуши ХП-80
	

	 
	Труба зачистная
	
	
	 
	Хлопуши ХП-100
	

	 
	Трубопровод удаления подтоварной воды
	
	 
	Привод к хлопушам
	

	 
	Устройство нижнего слива для РГСН
	
	 
	Компенсаторы Ду50
	

	 
	Расширительный бачок для РГСД
	
	 
	Компенсаторы Ду80
	

	 
	ППР Ду80 с хлопушей и задвижкой
	
	
	
	
	
	

	 
	Патрубок ПМП
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Патрубок установки мановакуумметра
	
	
	
	
	
	

	 
	Сильфонные компенсаторы
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отгрузка продукции
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ж.д. Транспортом
	
	
	
	
	
	
	

	 
	самовывозом
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Необходимость выполнения монтажа резервуара  на площадке Заказчика 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дополнительная информация:
	
	
	
	
	
	








PAGE  
2

